关于淮阴工学院枚乘路校区德馨楼修缮改造相关施工说明

- 项目概况：

本工程为淮阴工学院枚乘路校区德馨楼修缮改造工程。施工地点德馨楼为四单元五层砖混结构建筑，因使用需要，完善使用功能，对局部宿舍内部进行修缮改造作为来华留学生使用。

- 施工内容：

- 储水式热水器安装：热水器由建设单位提供，施工方需进行安装，并且自行准备安装所需的相关辅材，费用包含在综合单价内。

- 花洒安装：为手持式花洒，综合单价包含所有主材、辅材及人工。样式可参照宿舍中已有的样式。

- 坐便器、洗脸池、抽油烟机、晒衣杆、毛巾架、纱窗：综合单价包含所有主材、辅材及人工。样式可参照宿舍中已有的样式。

- 窗帘：布艺窗帘，顶部用罗马杆固定，窗帘颜色根据建设单位要求确定。

- 围栏刷漆：阳台围栏需除锈后刷防锈漆和罩面漆各两道。

- 门锁安装：户内执手锁更换，每个新换的门锁需提供建设单位不低于三把钥匙。

- 配钥匙：根据建设单位需要，配相应门锁的钥匙，确保新配的钥匙能正常使用。

- 室内漏水点修复：室内用水房间的相应漏水点，采用压力注浆方式进行修复。施工单位需仔细勘察现场，编制有针对性的施工方案组织施工。

- 墙面乳胶漆：室内已破损的乳胶漆面层进行铲除，重新刷漆。

- 增加插座：室内厨房增加插座及配线为明配，布置样式可参照宿舍中已有的样式。

- 清扫工具：包括扫帚、簸箕、拖把、塑料水桶为一套。

- 椅子：普通木椅，样式可参照宿舍中已有的样式。

- 宿舍局部修理：包括宿舍内马桶、热水器、水龙头等维修。具体情况根据建设单位要求执行。

- 家具搬运：搬运内容包括床33张、书桌36张、热水器9台，地点从北京路校区搬运至枚乘路校区北园德馨楼。

- 垃圾清理：包含所有建筑垃圾集中清理外运。

备注：

- 以上修缮内容的工程量为预估统计工程量，施工时以满足建设单位使用要求而必须产生的实际工程量为准。

- 修缮内容经项目建设方与使用方共同确认。